**Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества**

**(абз. 9, подп. «г» п. 19)**

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

**Период – сентябрь 2024 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Электросетевой объект | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| ПС 110/6кВ ГПП-1, фидер 6кВ ЦРП ввод №1, яч.12 | 22.08.2024 10:01 | --- |
| ТП 9002 | 02.09.2024 09:35 | 02.09.2024 15:35 |
| ПС 110/6кВ ГПП-3, фидер 6кВ ТСН-2, яч. 36А | 02.09.2024 21:08 | 03.09.2024 15:24 |
| ВЛ-6кВ ф. Капитальная-2 отп. От оп. 20 до ТП 4404 | 03.09.2024 12:00 | 03.09.2024 13:00 |
| ПС 110/6кВ ГПП-1, фидер 6кВ ЖБИК, яч.16 | 03.09.2024 13:00 | 03.09.2024 15:30 |
| ТП 1095 | 04.09.2024 09:15 | 04.09.2024 16:40 |
| ВЛ-6кВ ф. Капитальная-2 отп. от оп. 20 до ТП 4404 | 04.09.2024 12:00 | 04.09.2024 14:00 |
| ПС 110/6кВ ГПП-2, фидер 6кВ ввод№1ПС-24, яч.7А | 05.09.2024 08:46 | 06.09.2024 16:15 |
| ПС 110/35/6кВ ГПП-ФНТЗ, фидер 6кВ «Регул», яч.22 | 05.09.2024 10:02 | 05.09.2024 11:23 |
| ПС-6кВ ЦРП-1, фидер 6кВ ДВВС ввод №2, яч.26 | 05.09.2024 13:43 | 06.09.2024 13:27 |
| ПС 110/6кВ ГПП-3, фидер ввод№1ПС-17, яч.19 | 06.09.2024 10:11 | --- |
| ПС 110/6кВ ГПП-2, фидер 6кВ ввод №1ПС-25, яч.3Р | 09.09.2024 09:46 | 09.09.2024 15:44 |
| ПС 110/6кВ ГПП-2 , фидер 6кВ Мельничный вентилятор №2, яч.6А | 10.09.2024 09:01 |  |
| ПС 110/6кВ ГПП-2 , фидер 6кВ ввод №1 ПС-28, яч.1Р | 10.09.2024 09:29 | 10.09.2024 15:53 |
| ТП-4410 (Коллективный сад №15 НТМК, г.Н.Тагил) | 10.09.2024 12:00 | 10.09.2024 13:00 |
| ПС 110/6кВ ГПП-2 , фидер 6кВ ввод №1 ПС-26, яч.8Р | 11.09.2024 09:55 | 11.09.2024 15:10 |
| ПС 110/35/6кВ ГПП-ФНТЗ, фидер 6кВ ввод №3 Птицефабрика, яч.6 | 11.09.2024 13:05 | 11.09.2024 15:28 |
| ПС 110/6кВ ГПП-2 , фидер 6кВ ввод №2 ПС-25, яч.16Р | 12.09.2024 09:00 | 12.09.2024 15:15 |
| ВЛ-6кВ ф. Артезианской скважины отп. от оп. 24 до ТП-4408 (Коллективный сад №3 НТМК, г.Н.Тагил) | 12.09.2024 12:30 | 12.09.2024 15:00 |
| ПС 110/6кВ ГПП-2 , фидер 6кВ дымосос №3, яч.4 | 13.09.2024 09:49 | 13.09.2024 14:53 |