**Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества**

**(абз. 9, подп. «г» п. 19)**

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

**Период – июль 2024 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Электросетевой объект | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| ПС 6кВ «Чусовая», фидер 6кВ Т-1, яч.1 | 01.07.2024 09:50 | 01.07.2024 16:10 |
| ТП-7710 | 01.07.2024 10:20 | 01.07.2024; 11.00 |
| ЛЭП-6кВ «Огнеупор-1» | 01.07.2024 11:58 | 01.07.2024 21:13 |
| ПС 110/6кВ ГПП-2 Т-2 40МВА, секция 110кВ №2 | 04.06.2024 09:37 | 02.07.2024 13:30 |
| ПС 6кВ «Чусовая», фидер 6кВ Т-2, яч.14 | 02.07.2024 09:50 | 02.07.2024 15:05 |
| ПС 110/35/6кВ ГПП-ФНТЗ, фидер ВВ-1 ЦРП-1 яч.4 | 02.07.2024 09:10 | 03.07.2024 15:30 |
| ПС 110/6кВ ЦРП-1, фидер 6кВ ввод №1 с ГПП-ФНТЗ, яч.6 | 02.07.2024 10:10 | 03.07.2024 15:30 |
| ПС 6кВ «Чусовая», фидер 6кВ двиг. Насоса №5 | 03.07.2024 12:40 | 03.07.2024 14:30 |
| ТП 72120 КП Николин Ключ | 04.07.2024 12:20 | 04.07.2024 15:30 |
| ТП 72121 КП Николин Ключ | 04.07.2024 12:20 | 04.07.2024 15:30 |
| ТП-1Ю | 04.07.2024 14:15 | 04.07.2024 15:18 |
| ТП 7873 КП Николин Ключ | 05.07.2024 13:20 | 05.07.2024 13:55 |
| ТП 7874 КП Николин Ключ | 05.07.2024 14:25 | 05.07.2024 15:10 |
| ПС 110/35/6кВ ГПП-ФНТЗ, фидер ВВ-2 ЦРП-2 яч.19 | 08.07.2024 08:35 | 08.07.2024 14:47 |
| ПС 110/6кВ ЦРП-1, фидер 6кВ ввод №2 с ГПП-ФНТЗ, яч.25 | 08.07.2024 08:30 | 08.07.2024 14:51 |
| ТП 6077 Руб.№ 1,2,3,4 0,4 кВ | 08.07.2024 10:30 | 08.07.2024 16:00 |
| ЛЭП-6кВ «Огнеупор-2» | 08.07.2024 14:09 | 09.07.2024 21:16 |
| ТП 6077  | 09.07.2024 10:25 | 09.07.2024 16:00 |
| ПС 110/6кВ ГПП-ФНТЗ, фидер 6кВ Т-13, яч.12 | 10.07.2024 09:11 | 10.07.2024 15:10 |
| яч. №32, 36 ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ «Огнеупорная» | 11.07.2024 12:00 | 11.07.2024 18:13 |
| ПС 6кВ «Чусовая», фидер 6кВ двиг. Насоса №4 | 11.07.2024 13:10 | 11.07.2024 15:00 |
| ПС 6кВ «Чусовая», фидер 6кВ ввода №1 с ГПП ПХЗ | 11.07.2024 10:05 | 11.07.2024 13:05 |
| ГПП-2 , фидер ТП-26 Т-2 | 11.07.2024 09:30 | 11.07.2024 15:20 |
| ТП 6077 Руб.№ 1,2,3,4 0,4 кВ | 11.07.2024 11:00 | 11.07.2024 15:00 |
| п. Молодежный ТП-3 АВ.№ 3 0,4 кВ | 12.07.2024 13:00 | 12.07.2024 13:30 |
| ЛЭП-6кВ «Огнеупор-1» | 15.07.2024 10:49 | 18.07.2024 06:10 |
| ПС 110/6кВ ГПП-2 , ЛР-110 кВ №1 | 15.07.2024 13:20 | 16.07.2024 12:55 |
| ПС 110/6кВ ГПП-3 , ЛР-110 кВ №1 | 15.07.2024 13:20 | 16.07.2024 12:55 |
| ПС 110/6кВ ГПП-ФНТЗ, фидер 6кВ Т-14, яч.13 | 16.07.2024 09:34 | 16.07.2024 14:43 |
| ПС 110/6кВ ГПП-2, В-110 кВ Т-1 и 1С 110 кВ | 16.07.2024 17:57 | 19.07.2024 14:59 |
| ПС 6кВ ЦРП-1, фидер 6кВ РП-14 ввод №1, яч. 4 | 17.07.2024 09:16 | 17.07.2024 15:38 |
| ПС 6кВ ЦРП-1, фидер 6кВ ТП-ДВВС ввод №1, яч. 9 | 17.07.2024 09:26 | 17.07.2024 15:35 |
| ПС 6кВ ЦРП-1, фидер 6кВ ТН-1, яч. 11 | 17.07.2024 09:30 | 17.07.2024 15:30 |
| ПС 110/6кВ ГПП-1, фидер 6кВ ТП-23 Т-1, яч. 51 | 17.07.2024 09:44 | 17.07.2024 16:31 |
| ТП 6585 СНТ № 78 | 17.07.2024 10:25 | 17.07.2024 12:10 |
| ПС 110/6кВ ГПП-1, фидер ТП-23 Т-2, яч.58  | 19.07.2024 08:59 | 19.07.2024 15:51 |
| ПС 6кВ ЦРП-1, фидер 6кВ ТП-4153, яч. 24 | 19.07.2024 09:15 | 19.07.2024 12:23 |
| ПС 6кВ ЦРП-1, фидер 6кВ ТН-2, яч. 14 | 19.07.2024 09:29 | 19.07.2024 12:03 |
| ПС 6кВ ЦРП-1, фидер 6кВ ТП-ДВВС ввод №2, яч. 26 | 19.07.2024 09:19 | 19.07.2024 15:34 |
| ПС 6кВ ЦРП-1, фидер 6кВ РП-14 ввод №2, яч. 16 | 19.07.2024 09:20 | 19.07.2024 15:29 |
| Т-2 ПС 110/6кВ Огнеупорная | 20.07.2024 00:13 | 20.07.2024 17:34 |
| Т-1 ПС 110/6кВ Огнеупорная | 22.07.2024 12:08 | 22.07.2024 16:32 |
| ПС 110/6кВ ГПП-3 Т-1 40МВА, секция 110кВ №1 | 22.07.2024 17:45 | 26.07.2024 22:00 |
| ПС 110/6кВ ГПП-3, фидер рез.ввод №1 ПС-Новотрубная яч.22  | 23.07.2024 08:35 | 23.07.2024 17:12 |
| ПС 110/6кВ ГПП-3, фидер рез.ввод №2 ПС-Новотрубная яч.34  | 23.07.2024 08:39 | 23.07.2024 15:23 |
| ТП-1639 Руб.№ 12,20 | 23.07.2024 09:00 | 23.07.2024 20:00 |
| ЛЭП-6кВ «Огнеупор-1» | 23.07.2024 16:50 | 30.07.2024 23:26 |
| ПС 110/6кВ ГПП-3, фидер рез. ввод №2 ПС-Новотрубная яч.34  | 26.07.2024 11:04 | 26.07.2024 13:30 |
| ПС 110/6кВ ГПП-ФНТЗ, фидер 6кВ ТП-75, яч.23 | 30.07.2024 09:05  | 30.07.2024 15:10  |
| ТП-1347 2сш 0,4кВ | 30.07.2024 12:10  | 30.07.2024 16:40  |
| ПС 110/6кВ ГПП-ФНТЗ, фидер 6кВ Регул, яч.23 | 31.07.2024 09:08 | 31.07.2024 11:00 |