**Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества**

**(абз. 9, подп. «г» п. 19)**

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

**Период – апрель 2024 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Электросетевой объект | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| ПС 110/6кВ ГПП-1 ТП-1 Т2 | 20.03.2024 14:54 | -- |
| ПС 110/6кВ ГПП-1 ПС-27 ввод №1 | 25.03.2024 09:28 | 15.04.2024г. 21:28 |
| ПС 110/6 кВ ГПП-1 ПС-17 ввод №1 | 29.03.2024 09:06 | 31.03.2024 11:03 |
| ПС 110/6 кВ ГПП-1 ПС-17 ввод №2 | 01.04.2024 12:14 | 08.04.2024 09:44 |
| ВЛ- 6кВ «Огнеупор-2» | 02.04.2024 16:08 | 03.04.2024 03:16 |
| ПС 6кВ ПС-6 ПС-7 ввод№2 | 05.04.2024 09:00 | 05.04.2024 15:07 |
| ЛЭП-6кВ «Огнеупор-2» | 07.04.2024 18:55 | 07.04.2024 21:48 |
| ЛЭП-6кВ «Огнеупор-2» | 08.04.2024 09:38 | 08.04.2024 17:50 |
| ПС 110/35/6кВ ГПП-ФНТЗ ВМ-35кВ ВЛ Папанинская - Очистная | 08.04.2024 09:56 | -- |
| II СШ 6кВ ПС 110/6кВ  «Огнеупорная» | 11.04.2024 13:02 | 11.04.2024 17:45 |
| КТП мачтовая СНТ Колос | 15.04.2024 09:30 | 15.04.2024 15:40 |
| КТП СНТ Колос | 15.04.2024 09:30 | 15.04.2024 15:40 |
| ПС 110/6кВ ГПП-1 ПНТЗ  Т2 и секция №2 110кВ | 15.04.2024 14:22 | -- |
| КЛ-0,4кв ТП1411 р36 Ботаническая 30 | 15.04.2024 16:00 | 15.04.2024 19:20 |
| ПС 110/35/6кВ ГПП-ФНТЗ резервный ввод №1 6кВ ПС-Очистная | 16.04.2024 10:26 | 16.04.2024 15:27 |
| ПС 110/35/6кВ ГПП-ФНТЗ резервный ввод №2 6кВ ПС-Очистная | 17.04.2024 9:28 | 17.04.2024 15:26 |
| КТП СНТ Хризолитовый | 17.04.2024 10:00 | 17.04.2024 14:45 |
| ТП СНТ 77 | 19.04.2024 10:40 | 19.04.2024 15:30 |
| ТП СНТ 77А | 19.04.2024 10:40 | 19.04.2024 15:30 |
| КТП СНТ «39 | 22.04.2024 10:00 | 22.04.2024 15:55 |
| ТП 42053 | 24.04.2024 10:00 | 24.04.2024 11:20 |
| ТП 42054 | 24.04.2024 11:55 | 24.04.2024 13:05 |
| КТП 8096 | 26.04.2024 11:30 | 26.04.2024 12:50 |
| ВЛ 0,4кв Южная, д. 2-24 опоры 15-25 | 26.04.2024 13:30 | 26.04.2024 17:05 |
| ВЛ 0,4кв Южная, д. 1-29 опоры 1-14 | 26.04.2024 13:30 | 26.04.2024 17:05 |