**Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества**

**(абз. 9, подп. «г» п. 19)**

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

**Период – июнь 2024 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Электросетевой объект | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| ПС 110/6кВ ГПП-3 Т-2 40МВА, секция 110кВ №2 | 27.05.2024 10:05 | 07.06.2024 17:52 |
| ПС 110/6кВ ГПП-1, фидер ввод №1 6кВ ЦРП, яч.12 | 29.05.2024 10:34 | 10.06.2024 18:55 |
| ТП 1609 | 03.06.2024 09:30 | 03.06.2024 16:00 |
| ПС 110/6кВ ГПП-3, ТСН-1, яч.28 | 03.06.2024 09:50 | 03.06.2024 14:42 |
| ПС 110/6кВ «Огнеупорная» ЗРУ-6кВ IIс.ш. яч.24 яч.28 | 03.06.2024 10:22 | 05.06.2024 09:47 |
| ПС 6кВ Чусовая, фидер СВ-6кВ, яч.12 | 03.06.2024 13:10 | 03.06.2024 15:08 |
| ПС 110/6кВ «Огнеупорная» ЗРУ-6кВ IIс.ш. | 03.06.2024 14:10 | 03.06.2024 14:40 |
| ПС 110/6кВ ГПП-2 Т-2 40МВА, секция 110кВ №2 | 04.06.2024 09:37 | -- |
| ПС 6кВ Чусовая, фидер 6кВ ввод №2 с ГПП-1ПХЗ, яч.2 | 04.06.2024 09:40 | 04.06.2024 15:20 |
| ПС 6кВ Чусовая, фидер 6кВ ввод №3 с ГПП-1ПХЗ 6кВ, яч.10 | 04.06.2024 09:40 | 04.06.2024 15:20 |
| ПС 110/35/6кВ ГПП-ФНТЗ Т-1, секция 35кВ №1, секция 110кВ №1, ТСН-1 | 04.06.2024 11:05 | 07.06.2024 18:26 |
| КЛ 0,4кВ ТП 1214 р.24 | 04.06.2024 14:00 | 04.06.2024 16:00 |
| ТП 1637 | 05.06.2024 09:00 | 05.06.2024 15:40 |
| ПС 110/6кВ ГПП-1, фидер 6кВ ввод №1 ПС-22, яч.48 | 05.06.2024 09:14 | 05.06.2024 16:31 |
| ТП 1349 | 07.06.2024 09:00 | 07.06.2024 17:00 |
| ПС 110/6кВ ГПП-1, фидер 6кВ ввод №2 ПС-22, яч.61 | 07.06.2024 09:26 | 07.06.2024 14:54 |
| ТП-70123 | 08.06.2024 10.00 | 08.06.2024 13.00 |
| ПС 110/6кВ «Огнеупорная»  ЗРУ-6кВ Iс.ш | 11.06.2024 10:01 | 11.06.2024 18:05 |
| ТП 1982 | 10.06.2024 09:00 | 10.06.2024 14:50 |
| ПС 110/35/6кВ ГПП-ФНТЗ Т-2, секция 110кВ №2, ТСН-2 | 10.06.2024 11:05 | 14.06.2024 21:00 |
| ПС 110/6кВ ГПП-2, ПС 110/6кВ ГПП-3, ВЛ-110кВ Первоуральская ТЭЦ-Хромпик 2 | 12.06.2024 23:30 | 14.06.2024 19:35 |
| ТП 1408 | 14.06.2024 09:00 | 14.06.2024 09:20 |
| ПС 110/6кВ «Огнеупорная» ЗРУ-6кВ Iс.ш. | 10:50 17.06.2024г. | 13:40 17.06.2024г. |
| ПС 110/6кВ ГПП-1, ВЛ-110кВ Первоуральская-Хромпик 1 | 18.06.2024 07:48 | 18.06.2024 18:15 |
| ПС 110/35/6кВ ГПП-ФНТЗ, ВЛ-110кВ Первоуральская-Хромпик 1 | 18.06.2024 07:48 | 21.06.2024 12:46 |
| ПС 110/35/6кВ ГПП-ФНТЗ, ВЛ-110кВ Первоуральская-Хромпик 2 | 19.06.2024 09:43 | 20.06.2024 20:08 |
| ВЛ-10кВ РЛНД-10 оп № 25 к ТП-7710 | 19.06.2024 22.30 | 20.06.2024 13.14 |
| КЛ-0,4 Комсомольская 51а - Комсомольская 53 | 20.06.2024 23:10 | 20.06.2024 23:35 |
| ПС 110/6кВ ГПП-1, ВЛ-110кВ Первоуральская-Хромпик 1 | 21.06.2024 06:54 | 21.06.2024 12:51 |
| ПС 110/35/6кВ ГПП-ФНТЗ, ВЛ-35кВ Папанинская -Очистная | 21.06.2024 11:25 | 21.06.2024 16:44 |
| ЛЭП-6кВ «Огнеупор-2» | 22.06.2024 15:47 | 22.06.2024 17:22 |
| ПС 110/6кВ ГПП-1, фидер ввод №2 6кВ ЦРП, яч.28 | 27.06.2024 09:12 | 27.06.2024 16:40 |
| ПС 110/35/6кВ ГПП-ФНТЗ, фидер «Запрудный», яч.14 | 27.06.2024 09:56 | 27.06.2024 13:19 |
| ТП 7871 | 27.06.2024 10:00 | 27.06.2024 14:00 |
| ТП 7872 | 27.06.2024 14:00 | 27.06.2024 15:30 |
| ТП 72187 СНТ Росинка | 27.06.2024 16:00 | 27.06.2024 16:30 |
| КТП 630 СТСН «Колос» | 28.06.2024 10:00 | 28.06.2024 16:20 |
| ТП 5 руб.1 ул. Радужная  п. Молодежный | 30.06.2024 10:10 | 30.06.2024 11:10 |
| ТП1 руб. 3 ул. Южная  п. Молодежный | 30.06.2024 11:20 | 30.06.2024 12:10 |