**Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества**

**(абз. 9, подп. «г» п. 19)**

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

**Период – август 2024 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Электросетевой объект | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| ПС 110/6кВ ГПП-1, фидер 6кВ ПС-41 ввод №1, яч.45 | 01.08.2024 08:28 | 06.08.2024 15:03 |
| II с.ш. ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ«Огнеупорная» | 01.08.2024 11:04 | 01.08.2024 17:39 |
| КС №15А: ВЛ-6кВ ф. Гора Долгая отп. от оп. 52 до ТП4405; ТП 4405 | 01.08.2024 12:00 | 01.08.2024 15:00 |
| ТП 1409 | 02.08.2024 10:00 | 02.08.2024 14:30 |
| ПС 110/6кВ ГПП-2 , фидер 6кВ Мельничный вентилятор №3 | 02.08.2024 14:01 | 20.08.2024 10:15 |
| КЛ 0,4кВ ТП 1830 р.8 – ж.д Отдельный 5а | 02.08.2024 16:35 | 02.08.2024 21:40 |
| ТП 1229 | 05.08.2024 09:00 | 05.08.2024 16:20 |
| ТП 48081 | 06.08.2024 10:10 | 06.08.2024 15:40 |
| ПС 110/6кВ ГПП-1, фидер РП-6 6кВ ввод №2, яч.63 | 06.08.2024 11:58 | 10.08.2024 16:31 |
| ПС ЦРП-1, фидер СВ 6кВ, яч.12 | 06.08.2024 09:09 | 06.08.2024 13:47 |
| Т-1 ПС 110/6кВ «Огнеупорная» | 06.08.2024 12:25 | 07.08.2024 03:18 |
| Т-2 ПС 110/6кВ «Огнеупорная» | 07.08.2024 03:18 | 07.08.2024 18:36 |
| ПС 110/6кВ ГПП-1, фидер 6кВ ПС-41 ввод №2, яч.64 | 07.08.2024 08:56 | 09.08.2024 21:54 |
| ТП 1257 | 07.08.2024 09:15 | 07.08.2024 16:45 |
| ТП 1413 | 08.08.2024 09:00 | 08.08.2024 16:25 |
| КС №3 НТМК: ВЛ-6кВ ф. ТП Артезианской скважины отп. от оп. 24 до ТП 4408; ТП 4408 | 08.08.2024 12:00 | 08.08.2024 15:40 |
| ВЛ-6кВ Огнеупор-1 | 08.08.2024 22:05 | 13.08.2024 02:43 |
| ТП 1601 | 12.08.2024 09:10 | 12.08.2024 15:10 |
| ТП 1607 | 12.08.2024 09:10 | 12.08.2024 15:10 |
| ПС 110/6кВ ГПП-1, фидер 6кВ ЖБИК, яч.16 | 12.08.2024 9:25 | 12.08.2024 16:10 |
| ПС 110/6кВ ГПП-1, фидер 6кВ ЦРП ввод-1, яч.12 | 12.08.2024 10:30 | 16.08.2024 10:45 |
| РП 174 | 14.08.2024 9:30 | 14.08.2024 17:00 |
| ВЛ-6кВ Огнеупор-1 | 14.08.2024 12:17 | 15.08.2024 00:45 |
| ПС 110/6кВ ГПП-3, фидер 6кВ ПС-37 ввод-1, яч.25 | 15.08.2024 08:36 | 15.08.2024 16:04 |
| ТП 1603 | 16.08.2024 09:00 | 16.08.2024 16:50 |
| ТП 1624 | 19.08.2024 09:00 | 19.08.2024 16:35 |
| ПС 110/6кВ ГПП-3, фидер 6кВ ПС-37 ввод-2, яч.35 | 20.08.2024 09:53 | 20.08.2024 15:58 |
| КС №3 НТМК: ВЛ-6кВ ф. ТП Артезианской скважины отп. от оп. 24 до ТП 4408; ТП 4408 | 20.08.2024 12:00 | 08.08.2024 13:00 |
| ВЛ-6кВ ф. Капитальная-2 отп. от оп. 20 до ТП 4404 | 21.08.2024 11:00 | 21.08.2024 12:00 |
| ПС 110/6кВ ГПП-1, фидер 6кВ ЦРП ввод №1, яч.12 | 22.08.2024 10:01 | --- |
| ВЛ-6кВ ф. Капитальная-2 отп. от оп. 20 до ТП 4404 | 22.08.2024 12:30 | 22.08.2024 13:30 |
| ТП-1Ю | 22.08.2024 13:34 | 22.08.2024 20:54 |
| ПС 110/35/6кВ ГПП-ФНТЗ, фидер 6кВ тр-р Т-13, яч.12 | 23.08.2024 10:30 | 23.08.2024 18:09 |
| ТП 1830 | 24.08.2024 09:40 | 24.08.2024 12:45 |
| ТП 1475 | 26.08.2024 09:30 | 26.08.2024 16:00 |
| КС №15 НТМК: ТП 4410 | 26.08.2024 12:00 | 26.08.2024 13:00 |
| КС №3 НТМК: ВЛ-6кВ ф. ТП Артезианской скважины отп. от оп. 24 до ТП 4408; ТП 4408 | 27.08.2024 12:00 | 27.08.2024 15:00 |
| ПС 110/6кВ ГПП-3, фидер 6кВ ПС-30 ввод-1, яч.6 | 27.08.2024 21:31 | 28.08.2024 17:14 |
| ТП 1472 | 28.08.2024 09:10 | 28.08.2024 17:10 |
| ПС 110/6кВ ГПП-3, фидер 6кВ ПС-30 ввод-2, яч.19 | 28.08.2024 21:08 | 29.08.2024 17:46 |
| КС №3 НТМК: ВЛ-6кВ ф. ТП Артезианской скважины отп. от оп. 24 до ТП 4408; ТП 4408 | 29.08.2024 10:00 | 29.08.2024 17:00 |
| ТП 1603 | 29.08.2024 10:00 | 29.08.2024 17:15 |
| ПС 110/6кВ ГПП-1, фидер РП-6 6кВ ввод №2, яч.63 | 29.08.2024 13:28 | 29.08.2024 16:35 |
| ТП 1411 | 30.08.2024 09:50 | 30.08.2024 16:00 |