**Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества**

**(абз. 9, подп. «г» п. 19)**

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

**Период - октябрь 2023 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Электросетевой объект | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| ПС-1А Т-1 | 02.10.2023 09:15 | 02.10.2023 10:12 |
| КТП -6077 СНТ №8 | 03.10.2023 10:40 | 03.10.2023 15:30 |
| КТП -60102 СНТ Строитель-2 | 05.10.2023 10:00 | 05.10.2023 16:00 |
| ПС 110/6кВ "Огнеупорная" ЗРУ-6кВ | 09.10.2023 14:35 | 09.10.2023 15:22 |
| КТП -41984 СНТ Визовец 7/3 | 10.10.2023 10:30 | 10.10.2023 15:10 |
| КТП -6077 СНТ №8 | 11.10.2023 11:10 | 11.10.2023 17:00 |
| КТП СНТ Колос | 12.10.2023 10:30 | 12.10.2023 16:00 |
| ТП-33067 СНТ Хризолитовый | 17.10.2023 10:00 | 17.10.2023 16:10 |
| ПС 110/6кВ "Огнеупорная" ЗРУ-6кВ 1 СШ | 18.10.2023 09:53 | 19.10.2023 00:30 |
| КТП СНТ №77 | 19.10.2023 10:45 | 19.10.2023 14:50 |
| КЛ 0,4кв Академическая 8 - Гагарина 7 | 20.10.2023 15:15 | 20.10.2023 19:30 |
| КТП СНТ Надежда | 24.10.2023 11:30 | 24.10.2023 13:45 |
| ТП42054 | 26.10.2023 15:30 | 26.10.2023 17:20 |
| ТП 42053 | 26.10.2023 15:30 | 26.10.2023 17:20 |
| ТП 4775 | 26.10.2023 15:30 | 26.10.2023 17:20 |
| ТП 4102 | 31.10.2023 11:20 | 31.10.2023 13:35 |