**Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества**

**(абз. 9, подп. «г» п. 19)**

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

**Период – октябрь 2024 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Электросетевой объект | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| ПС 110/6кВ ГПП-3, фидер 6кВ ввод №2 ПС-Новотрубная, яч.34 | 22.09.2024 12:13 | 02.10.2024 14:20 |
| ПС 110/6кВ ГПП-1, фидер 6кВ ввод №2 ПС-17, яч.23 | 26.09.2024 14:36 | 17.10.2024 09:47 |
| ПС 110/6кВ ГПП-2, фидер 6кВ ввод №2 ПС-28, яч.18Р | 01.10.2024 08:22 | 01.10.2024 16:03 |
| ПС 110/6кВ ГПП-2, фидер 6кВ ввод №2 ПС-24, яч.19Р | 02.10.2024 08:31 | 02.10.2024 15:19 |
| ПС 110/6кВ ГПП-2, фидер 6кВ ввод №1 ПС-29, яч. 9Р | 03.10.2024 08:50 | 03.10.2024 15:46 |
| ВЛ 0,4кВ СНТ77ф4 улица №6 от ТП4002 | 03.10.2024 11:30 | 03.10.2024 12:20 |
| ПС 110/6кВ ГПП-2, фидер 6кВ ввод №1 ПС-15, яч.4Р | 04.10.2024 09:05 | 04.10.2024 15:31 |
| ПС 110/6кВ ГПП-2,  СВ-6кВ, яч.10 | 04.10.2024 09:44 | 04.10.2024 15:17 |
| ПС ЦРП-1 ФНТЗ 6кВ фид.  ТП 4153 | 07.10.2024 12:11 | 17.10.2024 13:32 |
| ТП-7012 | 07.10.2024 13:00 | 07.10.2024 15:00 |
| ВЛ 6кВ ТП4102 Коуровская Обсерватория | 07.10.2024 13:00 | 07.10.2024 15:40 |
| ПС 110/6кВ ГПП-2, фидер 6кВ ввод №2 ПС-29, яч.11Р | 08.10.2024 08:58 | 08.10.2024 15:42 |
| ТП-4923 | 09.10.2024 09:40 | 09.10.2024 15:39 |
| ПС 110/6кВ ГПП-3, фидер 6кВ ввод №2 ПС-39, яч.11Р | 10.10.2024 08:40 | 10.10.2024 15:40 |
| ПС 110/6кВ ГПП-3 , фидер 6кВ ввод №2 ПС-39, яч.36 | 10.10.2024 08:40 | 10.10.2024 15:40 |
| ПС 110/6кВ ГПП-2 , фидер 6кВ ввод №1 РП-3 яч.3А | 10.10.2024 08:58 | 10.10.2024 15:42 |
| ПС 110/6кВ ГПП-2 , фидер 6кВ ввод №2 РП-3, яч.12А | 14.10.2024 10:03 | 14.10.2024 14:53 |
| ПС 110/6кВ ГПП-3 , фидер 6кВ ввод №3 ПС-29, яч.26 | 16.10.2024 08:53 | 16.10.2024 15:32 |
| ПС 110/6кВ «Огнеупорная»  ЗРУ-6кВ яч. 21 | 16.10.2024 09:26 | 16.10.2024 18:08 |
| ПС 110/6кВ ГПП-3 , фидер 6кВ ввод №1 ПС-46, яч.23 | 17.10.2024 08:39 | 17.10.2024 14:56 |
| ПС 110/6кВ ГПП-2 , фидер 6кВ ТСН-1, яч.1А | 18.10.2024 09:05 | 18.10.2024 14:25 |
| ТП 4788 | 21.10.2024 18:15 | 21.10.2024 19:30 |
| ПС-1А | 22.10.2024 15:35 | 22.10.2024 16:38 |
| яч.17 ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ «Огнеупорная» | 23.10.2024 09:03 | 23.10.2024 12:01 |
| ПС 110/6кВ ГПП-3 , фидер 6кВ ввод №2 ПС-39, яч.36 | 23.10.2024 09:31 | 23.10.2024 15:21 |
| ПС-№3 | 24.10.2024 09:12 | 24.10.2024 10:32 |
| ВЛ 6кВ от оп. №31 (ЕЭСК ВЛ6кВ Широкая речка - ф.№3 Медный) до ТП 4783  СНТ Урожай | 24.10.2024 10:00 | 24.10.2024 16:20 |
| ПС 110/6кВ ГПП-2 , фидер 6кВ ТСН-2, яч.10А | 25.10.2024 09:16 | 25.10.2024 14:08 |
| ПС 110/6кВ ГПП-1, фидер 6кВ ввод №1 ПС-17, яч.19 | 25.10.2024 09:23 | 25.10.2024 14:32 |
| ПС 110/35/6кВ ГПП-ФНТЗ фидер 6кВ Т-14, яч.13 | 25.10.2024 09:28 | 25.10.2024 10:25 |
| ТП 7006 | 29.10.2024 13:25 | 29.10.2024 15:20 |