**Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества**

**(абз. 9, подп. «г» п. 19)**

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

**Период – ноябрь 2024 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Электросетевой объект | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| ПС 110/35/6кВ ГПП-ФНТЗ фидер 6кВ Запрудный, яч.14 | 01.11.2024 7:55 | 01.11.2024 11:16 |
| яч.4 РУ-6кВ ПС 35/6кВ  «Дунитовый рудник» | 01.11.2024 11:13 | 01.11.2024 11:49 |
| ПС 110/6кВ ГПП-2 , фидер 6кВ ТП-34 яч.17А | 02.11.2024 09:11 | 02.11.2024 15:36 |
| ПС 110/6кВ ГПП-3, фидер 6кВ ввод №1 ПС-Новотрубная, яч.22 | 02.11.2024 13:22 | --- |
| ПС 110/6кВ ГПП-3, фидер 6кВ ввод №2 ПС-Новотрубная, яч.34 | 02.11.2024 13:24 | --- |
| ПС 110/35/6кВ ГПП-ФНТЗ фидер 6кВ Регул, яч.22 | 02.11.2024 17:28 | 02.11.2024 18:36 |
| ПС 110/35/6кВ ГПП-ФНТЗ фидер 6кВ Запрудный, яч.14 | 05.11.2024 10:02 | 05.11.2024 18:49 |
| ПС 110/35/6кВ ГПП-ФНТЗ фидер 6кВ Регул, яч.22 | 05.11.2024 10:39 | 05.11.2024 15:27 |
| ВЛ 0,4кВ ТП-5 Линия №2 | 05.11.2024 13:45 | 05.11.2024 15:45 |
| ТП 4923 | 06.11.2024 10:00 | 06.11.2024 16:50 |
| ТП 7488 | 06.11.2024 10:50 | 06.11.2024 17:05 |
| ПС 110/6кВ «Огнеупорная»  ЗРУ-6кВ яч. 39 | 07.11.2024 09:00 | 07.11.2024 17:00 |
| ПС 110/6кВ «Огнеупорная»  ЗРУ-6кВ яч. 40 | 07.11.2024 09:00 | 07.11.2024 17:00 |
| ТП 7044 | 08.11.2024 10:35 | 08.11.2024 13:15 |
| ТП 1640 | 09.11.2024 09:00 | 09.11.2024 11:20 |
| КТП 400 (ТП 1640) | 09.11.2024 11:20 | 09.11.2024 12:30 |
| ТП 7525 | 11.11.2024 10:00 | 11.11.2024 18:00 |
| ПС 110/6кВ «Огнеупорная»  ЗРУ-6кВ яч. 39 | 11.11.2024 10:03 | 11.11.2024 16:30 |
| ПС 110/6кВ «Огнеупорная»  ЗРУ-6кВ яч. 40 | 11.11.2024 10:03 | 11.11.2024 16:30 |
| КВЛ-6кВ от ПС «Рудник» до  3БКТП | 12.11.2024 13:33 | 12.11.2024 21:20 |
| ТП 7067 | 13.11.2024 10:05 | 13.11.2024 14:05 |
| ТП 7067 | 13.11.2024 14:30 | 13.11.2024 17:00 |
| ВЛ 0,4 кВ ТП 2 – Зеленое Кольцо | 14.11.2024 15:20 | 14.11.2024 16:20 |
| ВЛ 0,4 кВ ТП 4 - Раздольная 1-89 Прохладная | 14.11.2024 17:16 | 14.11.2024 18:21 |
| ТП 7182 | 15.11.2024 10:05 | 15.11.2024 17:24 |
| ТП 6685 | 15.11.2024 10:30 | 15.11.2024 14:30 |
| ЛЭП-6кВ «Огнеупор-1» | 18.11.2024 14:12 | 18.11.2024 14:39 |
| ПС 6кВ ЦРП-1 ФНТЗ, фидер 6кВ ТП 4153, яч.24 | 19.11.2024 09:20 | 19.11.2024 15:56 |
| ПС 110/35/6кВ ГПП-ФНТЗ, фидер 6кВ ввод №1 ЦРП-3, яч.2 | 20.11.2024 09:38 | 20.11.2024 15:07 |
| ТП 7185 | 20.11.2024 10:00 | 20.11.2024 18:00 |
| ПС Фарта 35/6кВ | 22.11.2024 11:59 | 22.11.2024 17:13 |
| РП 104 | 23.11.2024 09:00 | 23.11.2024 15:30 |
| ТП-1214 1с.ш. 6кВ | 24.11.2024 10:00 | 24.11.2024 13:10 |
| ТП-1214 2с.ш. 6кВ | 24.11.2024 13:10 | 24.11.2024 15:30 |
| ТП 6595 | 25.11.2024 10:20 | 25.11.2024 15:20 |
| ТП б/н СНТ "Ягодка" | 27.11.2024 11:45 | 27.11.2024 14:15 |
| РУ-0,4кВ в ТП СНТ "Голубой экспресс" | 29.11.2024 10:35 | 29.11.2024 12:35 |