## Отчет
О техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению (абз. 5 пп. "г" п. 19 Стандартов, до 1 марта - абз. 1 п. 29 Стандартов)
за 2021 год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии |  |  |  |  | Причины аварии (по итогам расследования в установленном порядке) |  | Мероприятия по их устранению
№ п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)
[5 empty] | Организационная причина аварии | Техническая причина повреждения оборудования | Технические мероприятия | Организационные мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | КЛ | РП-130 | 10,20, 2021.03.17 | 10,35,2021.03.17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Невыявленные причины | Включен автомат | В связи с отсутствием необходимости не проводились
2 | ПС | ПС УПИ 2с.ш. 35кВ, 1с.ш. 6кВ | 09,07, 2021.04.12 | 09,07, 2021.04.12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе | Невыявленные причины | Перевод на нормальную схему | В связи с отсутствием необходимости не проводились
3 | КЛ | ТП 1410 р.18 Ботаническая 19 Женская клиника | 08,20, 2021.05.14 | 10,08, 2021.05.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | Внешнее механическое воздействие | Ремонт кабельной линии | В связи с отсутствием необходимости не проводились
4 | КЛ | ТП-1977 р16 Школа №36 Столовая ввод №2 ул.Малышева 134 | 14,10, 2021.06.05 | 15,10, 2021.06.05 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие | Ремонт кабельной линии | В связи с отсутствием необходимости не проводились
5 | КЛ | ТП-1349 пер. Ученический, 8-10 | 12,10, 2021.06.29 | 13,10, 2021.06.29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | Внешнее механическое воздействие | Подключение абонента | В связи с отсутствием необходимости не проводились
6 | ТП | ТП-1153 руб.26 | 13,00, 2021.07.13 | 13,30, 2021.07.13 | Невыявленные причины | Электродуговое повреждение | В ТП1153 руб. №26 произведена замена предохранителя | В связи с отсутствием необходимости не проводились
7 | КЛ | ТП-1983 руб. 11 | 21,20, 2021.09.15 | 21,54, 2021.09.15 | Невыявленные причины | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Перевод питания на фидер №2 | В связи с отсутствием необходимости не проводились
8 | КЛ | ТП1639 р10 Коминтерна 15 | 21,30, 2021.11.07 | 21,30, 2021.11.07 | Невыявленные причины | Электродуговое повреждение | Перевод питания на резервную линию, Ремонт кабельной ЛЭП-0,4кВ | В связи с отсутствием необходимости не проводились
9 | КЛ | ТП-1276 руб.5 | 15,30, 2021.11.17 | 17,00, 2021.11.17 | Невыявленные причины | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Замена предохранителя ф.С | В связи с отсутствием необходимости не проводились
10 | ТП | ТП-11 | 09,10, 2021.11.26 | 09,10, 2021.11.26 | Невыявленные причины | Электродуговое повреждение | На ПС «УПИ» разобрана схема к ТП-11 | В связи с отсутствием необходимости не проводились
11 | КЛ | ТП-1639 руб.13 | 14,00, 2021.11.26 | 14,30, 2021.11.26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе | Внешнее механическое воздействие | Перевод питания на резервную линию, Ремонт кабельной ЛЭП-0,4кВ | В связи с отсутствием необходимости не проводились
12 | ТП | РП-104 ф.2 Т1;Т3 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
13 | ТП | ТП-9002 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
14 | ТП | ТП-1462 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
15 | ТП | ТП-1149 ф2 Т1;Т2 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
16 | ТП | ТП-1637 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
17 | ТП | ТП-1474 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
18 | ТП | ТП-1976 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
19 | ТП | ТП-1981 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
20 | ТП | ТП-1057 ф1 --- без нагрузки | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
21 | ТП | ТП-1634 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
22 | РП | РП-130 ф.1 Т1 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
23 | ТП | ТП-1214 ф1 Т1;Т2 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
24 | КТПН | КТПН-1214 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
25 | РП | РП-107 ф.1 Т2;Т4 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
26 | ТП | ТП-1225 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
27 | ТП | ТП-1348 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
28 | ТП | ТП-1951 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
29 | ТП | ТП-1970 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
30 | КТП | КТП 630 №2 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
31 | РП | РП-561 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
32 | ТП | ТП-1190 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
33 | РП | РП-124 --- без нагрузки | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
34 | ТП | ТП1624 ф1 Т1;Т2 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
35 | ТП | ТП-1971 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
36 | ТП | ТП-1972 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
37 | ТП | ТП-1153 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
38 | ТП | ТП-1214 ф2 --- без нагрузки | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
39 | РП | РП-174 ф2 --- | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
40 | ТП | ТП-1411 ф2 Т1;Т2 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
41 | ТП | ТП-1410 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
42 | КТП | КТП 1000 №3 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
43 | ТП | ТП-1408 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
44 | ТП | ТП-1149 ф1 --- без нагрузки | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
45 | ТП | ТП-1472 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
46 | ТП | ТП-1276 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
47 | РП | РП-130 ф2 --- | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
48 | ТП | ТП-1983 | 19,53, 2021.11.29 | 20,03, 2021.11.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2» | В связи с отсутствием необходимости не проводились
49 | ТП | ТП-1150 | 19,53, 2021.11.29 | 21,03, 2021.11.29 | Невыявленные причины | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2», Производство переключений для подачи напряжения в ТП1150 после срабатывания РЗиА | В связи с отсутствием необходимости не проводились
50 | ТП | ТП-1344 | 19,53, 2021.11.29 | 21,13, 2021.11.29 | Невыявленные причины | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2», Производство переключений для подачи напряжения в ТП1344 после срабатывания РЗиА | В связи с отсутствием необходимости не проводились
51 | ТП | ТП-1202 | 19,53, 2021.11.29 | 21,23, 2021.11.29 | Невыявленные причины | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2», Производство переключений для подачи напряжения в ТП1202 после срабатывания РЗиА | В связи с отсутствием необходимости не проводились
52 | ТП | ТП-1347 | 19,53, 2021.11.29 | 21,29, 2021.11.29 | Невыявленные причины | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2», Производство переключений для подачи напряжения в ТП1347 после срабатывания РЗиА | В связи с отсутствием необходимости не проводились
53 | ТП | ТП-1602 | 19,53, 2021.11.29 | 21,38, 2021.11.29 | Невыявленные причины | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включение резервной ЛЭП-35кВ Л-2 «Кировская 2», Производство переключений для подачи напряжения в ТП1602 после срабатывания РЗиА | В связи с отсутствием необходимости не проводились
54 | ТП | ТП-1981 | 22,25, 2021.12.24 | 23,25, 2021.12.24 | Невыявленные причины | Электродуговое повреждение | Производство переключений для подачи напряжения в ТП1474, ТП1976, ТП1981, Определение места повреждения кабельной ЛЭП-6кВ_ТП1149-ТП1474 | В связи с отсутствием необходимости не проводились
55 | ТП | ТП-1474 | 22,25, 2021.12.24 | 23,25, 2021.12.24 | Невыявленные причины | Электродуговое повреждение | Производство переключений для подачи напряжения в ТП1474, ТП1976, ТП1981, Определение места повреждения кабельной ЛЭП-6кВ_ТП1149-ТП1474 | В связи с отсутствием необходимости не проводились
56 | ТП | ТП-1976 | 22,25, 2021.12.24 | 23,25, 2021.12.24 | Невыявленные причины | Электродуговое повреждение | Производство переключений для подачи напряжения в ТП1474, ТП1976, ТП1981, Определение места повреждения кабельной ЛЭП-6кВ_ТП1149-ТП1474 | В связи с отсутствием необходимости не проводились

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь