## Отчет
О техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению (абз. 5 пп. "г" п. 19 Стандартов, до 1 марта - абз. 1 п. 29 Стандартов)
за 2022 год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии |  |  |  |  | Причины аварии (по итогам расследования в установленном порядке) |  | Мероприятия по их устранению
№ п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)
[5 empty] | Организационная причина аварии | Техническая причина повреждения оборудования | Технические мероприятия | Организационные мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | КЛ | ТП-11 | 09,00, 2022.01.24 | 09,00, 2022.01.24 | Невыявленные причины | Электродуговое повреждение | Включен автомат | В связи с отсутствием необходимости не проводились
2 | КЛ | ТП-1609 руб.22 Коминтерна 20/ Педагогическая 17 | 00,55, 2022.03.22 | 02,25, 2022.03.22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Электродуговое повреждение | Включен автомат | В связи с отсутствием необходимости не проводились
3 | ТП | ТП-1462 АВ на магазин Сомелье | 21,15, 2022.04.03 | 21,45, 2022.04.03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Невыявленные причины | Ремонт кабельной линии | В связи с отсутствием необходимости не проводились
4 | КЛ | ТП 1602 руб.7 | 14,00, 2022.04.13 | 16,00, 2022.04.18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Электродуговое повреждение | Включен автомат | В связи с отсутствием необходимости не проводились
5 | ПС | ПС УПИ 3с.ш. 6 кв яч ТП-1257 | 16,23, 2022.04.27 | 16,39, 2022.04.27 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Подключение абонента | В связи с отсутствием необходимости не проводились
6 | ТП | ТП-1348 | 05,02, 2022.05.06 | 05,42, 2022.05.06 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Включен автомат | В связи с отсутствием необходимости не проводились
7 | ТП | ТП-1348 яч. к ТП-1951 (ТП- 1970) | 05,02, 2022.05.06 | 06,50, 2022.05.06 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Электродуговое повреждение | Включен автомат | В связи с отсутствием необходимости не проводились
8 | ТП | ТП-1410 | 10,00, 2022.05.06 | 10,30, 2022.05.06 | Невыявленные причины | Нарушение электрической изоляции | Произвоство переключений, ремонт КЛ | В связи с отсутствием необходимости не проводились
9 | ТП | КТП-3 | 10,00, 2022.05.06 | 11,00, 2022.05.06 | Невыявленные причины | Нарушение электрической изоляции | Произвоство переключений, ремонт КЛ | В связи с отсутствием необходимости не проводились
10 | ТП | ТП-1408 | 10,00, 2022.05.06 | 10,10, 2022.05.06 | Невыявленные причины | Нарушение электрической изоляции | Произвоство переключений, ремонт КЛ | В связи с отсутствием необходимости не проводились
11 | ПС | ПС УПИ 3с.ш.6кв. яч. ТП-1257 | 16,30, 2022.06.21 | 16,36, 2022.06.21 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Производство переключений | В связи с отсутствием необходимости не проводились
12 | КЛ | Комсомольская 51а-Комсомольская 53 | 14,30, 2022.07.20 | 16,55, 2022.07.20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Взрыв, загорание, пожар | Производство переключений на резервную КЛ | В связи с отсутствием необходимости не проводились
13 | ТП | ТП-1276 | 16,30, 2022.08.29 | 16,45, 2022.08.29 | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Производство переключений | В связи с отсутствием необходимости не проводились
14 | КЛ | ТП-1601 руб. 13 штаб пво ввод 2 | 22,55, 2022.09.26 | 01,40, 2022.09.27 | Невыявленные причины | Электродуговое повреждение | Включен автомат | В связи с отсутствием необходимости не проводились
15 | КЛ | РП-174 - ТП-1348 | 09,45, 2022.10.07 | 09,45, 2022.10.07 | Невыявленные причины | Нарушение электрической изоляции | Произвоство переключений, ремонт КЛ | В связи с отсутствием необходимости не проводились
16 | КЛ | ТП1410-ТП1411 (ТП-1410, ТП-1408) | 09,05, 2022.10.19 | 10,20, 2022.10.19 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | Произвоство переключений, ремонт КЛ | В связи с отсутствием необходимости не проводились
17 | ТП | ТП-1410 | 09,47, 2022.12.13 | 10,47, 2022.12.13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Производство переключений | В связи с отсутствием необходимости не проводились
18 | ТП | КТП-№3 | 09,47, 2022.12.13 | 11,47, 2022.12.13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Производство переключений | В связи с отсутствием необходимости не проводились
19 | ТП | ТП-1408 | 09,47, 2022.12.13 | 11,47, 2022.12.13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Производство переключений | В связи с отсутствием необходимости не проводились
20 | ТП | ТП-1600 | 09,47, 2022.12.13 | 12,00, 2022.12.13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Производство переключений | В связи с отсутствием необходимости не проводились
21 | ТП | ТП-1603 | 09,47, 2022.12.13 | 12,33, 2022.12.13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Производство переключений | В связи с отсутствием необходимости не проводились

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь