**Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества**

**(абз. 8, подп. «г» п. 19)**

**Период - 3 квартал 2023 г.**

Информация, подлежащая к раскрытию - о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подстанции, распределительного пункта** | **Балансовая принадлежность1** | **Субъект РФ** | **Технические характеристики** |   |
| **Уровни напряжения, кВ** | **Пропускнаяспособность с учетом критерия (n-1), МВА** | **Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт** | **Текущий резерв/дефицит мощности длятехнологического присоединения3, МВт** | **Объем свободной мощности для технологическогоприсоединения4, МВт** | **примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | РП 107 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 2,08 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |  |
| 2 | РП 107 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 2,30 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |  |
| 3 | РП 130 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 1,13 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |  |
| 4 | РП 130 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 2,30 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |  |
| 5 | РП 174 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 2,37 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
| 6 | РП 174 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 4,90 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |  |
| 7 | ТП 1057 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 0,72 | -0,28 | -0,28 | 0,00 |  |
| 8 | ТП 1057 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 2,30 | -0,73 | -0,73 | 0,00 |  |
| 9 | ТП 1095 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 0,72 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ |
| 10 | ТП 1095 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ от ТП 1977 |
| 11 | ТП 1149 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 1,47 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ |
| 12 | ТП 1149 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 3,10 | -0,15 | -0,15 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | ТП 1150 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 0,72 | -0,05 | -0,05 | 0,00 |  |
| 14 | ТП 1150 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 2,50 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ от ТП 1344 |
| 15 | ТП 1153 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 1,13 | -0,88 | -0,88 | 0,00 |  |
| 16 | ТП 1153 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 4,90 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |  |
| 17 | ТП 1202 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 1,13 | -0,36 | -0,36 | 0,00 |  |
| 18 | ТП 1202 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 2,30 | -0,25 | -0,25 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ от ТП 1344 |
| 19 | ТП 1229 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 0,72 | -0,73 | -0,73 | 0,00 |  |
| 20 | ТП 1229 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 2,50 | -0,69 | -0,69 | 0,00 |  |
| 21 | ТП 1257 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 1,70 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |  |
| 22 | ТП 1257 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 2,69 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |  |
| 23 | ТП 1344 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 1,13 | 0,82 | 0,82 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ |
| 24 | ТП 1344 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 2,69 | -3,58 | -3,58 | 0,00 |  |
| 25 | ТП 1347 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 1,13 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ |
| 26 | ТП 1347 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 2,50 | 1,30 | 1,30 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ от ТП 1344 |
| 27 | ТП 1348 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 2,25 | -0,20 | -0,20 | 0,00 |  |
| 28 | ТП 1348 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 4,90 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |  |
| 29 | ТП 1349 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 0,72 | -0,48 | -0,48 | 0,00 |  |
| 30 | ТП 1349 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 2,30 | 0,94 | 0,94 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ от ТП 1057 |
| 31 | ТП 1408 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 0,36 | -0,37 | -0,37 | 0,00 |  |
| 32 | ТП 1408 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 3,10 | 2,09 | 2,09 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ от ТП 1624 |
| 33 | ТП 1410 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 1,13 | -1,06 | -1,06 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 34 | ТП 1410 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 2,30 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |  |
| 35 | ТП 1411 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 2,25 | -0,34 | -0,34 | 0,00 |  |
| 36 | ТП 1411 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 4,90 | -0,03 | -0,03 | 0,00 |  |
| 37 | ТП 1412 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 1,13 | -0,50 | -0,50 | 0,00 |  |
| 38 | ТП 1412 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 3,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |
| 39 | ТП 1413 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 1,13 | -0,29 | -0,29 | 0,00 |  |
| 40 | ТП 1413 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 2,30 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |  |
| 41 | ТП 1462 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 0,57 | -0,18 | -0,18 | 0,00 |  |
| 42 | ТП 1462 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 2,00 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |  |
| 43 | ТП 1472 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 1,13 | -0,41 | -0,41 | 0,00 |  |
| 44 | ТП 1472 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 2,50 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |
| 45 | ТП 1474 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 0,45 | -0,12 | -0,12 | 0,00 |  |
| 46 | ТП 1474 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 1,90 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ от ТП 1149 |
| 47 | ТП 1475 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 1,01 | -0,65 | -0,65 | 0,00 |  |
| 48 | ТП 1475 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 2,69 | 0,86 | 0,86 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ от ТП 1229 |
| 49 | ТП 1600 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 1,13 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ |
| 50 | ТП 1600 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 3,50 | 1,86 | 1,86 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ от ТП 1624 |
| 51 | ТП 1601 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 0,72 | -0,58 | -0,58 | 0,00 |  |
| 52 | ТП 1601 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 2,30 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |  |
| 53 | ТП 1602 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 1,13 | -0,30 | -0,30 | 0,00 |  |
| 54 | ТП 1602 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 4,90 | -0,70 | -0,70 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ от ТП 1344 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 55 | ТП 1603 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 0,72 | -0,33 | -0,33 | 0,00 |  |
| 56 | ТП 1603 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 2,30 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ от ТП 1624 |
| 57 | ТП 1604 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 1,13 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ |
| 58 | ТП 1604 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 4,90 | 3,86 | 3,86 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ от ТП 1344 |
| 59 | ТП 1605 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 1,13 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ |
| 60 | ТП 1605 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 2,30 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ от ТП 1344 |
| 61 | ТП 1607 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,22кВ | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 62 | ТП 1607 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 | ТП 1609 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 0,72 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ |
| 64 | ТП 1609 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 1,90 | 0,89 | 0,89 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ от ТП 1977 |
| 65 | ТП 1621 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 1,22 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ |
| 66 | ТП 1621 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 3,10 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ от ТП 1057 |
| 67 | ТП 1624 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 1,80 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ |
| 68 | ТП 1624 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 4,00 | -0,77 | -0,77 | 0,00 |  |
| 69 | ТП 1634 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 1,80 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |  |
| 70 | ТП 1634 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 4,00 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |  |
| 71 | ТП 1637 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 1,13 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ |
| 72 | ТП 1637 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 2,30 | 1,13 | 1,13 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ от ТП 1149 |
| 73 | ТП 1639 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 0,72 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ |
| 74 | ТП 1639 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 1,90 | 1,51 | 1,15 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ от ТП 1977 |
| 75 | ТП 1830 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 0,72 | -0,24 | -0,24 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 76 | ТП 1830 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ от ТП 1977 |
| 77 | ТП 1977 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 0,57 | -0,16 | -0,16 | 0,00 |  |
| 78 | ТП 1977 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 2,69 | -0,50 | -0,50 | 0,00 |  |
| 79 | ТП 1981 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 0,72 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ |
| 80 | ТП 1981 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 1,90 | 1,35 | 1,35 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ от ТП 1149 |
| 81 | ТП 1982 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 0,45 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
| 82 | ТП 1982 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 2,69 | 2,03 | 2,03 | 0,55 | ограничение по сети 6кВ от ТП 1412 |
| 83 | ТП 1983 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 0,72 | -0,17 | -0,17 | 0,00 |  |
| 84 | ТП 1983 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 3,10 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |  |
| 85 | ТП 9002 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 0,4кВ | 0,93 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |  |
| 86 | ТП 9002 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6кВ | 4,90 | 4,09 | 4,09 | 0,00 | не проходит по сети 6кВ от ТП 1411 |
| 87 | ТП-6908 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,63 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |
| 88 | ПС-3 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 89 | ПС-16 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 90 | ТП-1Ю Нижнего склада | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,63 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |  |
| 91 | ТП-9702 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 92 | ТП-73113 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 93 | ТП 7065 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 94 | ТП-СНТ "Солнечный" | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 95 | ТП 7140 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 96 | ТП 6860 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 97 | ТП -630 кВА (Цементник 4) | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 98 | ТП -250 кВА(Цементник 5) | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 99 | КТП-6/0,4/560 (Лукиных 1Б) | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 100 | КТП-6/0,4/630(Лукиных 1Б) | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 101 | КТП-6/0,4/1000 (Лукиных 1Б) | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 102 | ТП 22607 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 103 | ТП 4886 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 104 | ТП 2190 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 105 | ТП 5322 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | ТП 5177 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 107 | ТП 71707 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 108 | ТП-32018 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 109 | ТП 5559 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 110 | КТПН-4771 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 111 | ТП-42050 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 112 | ТП 44715 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | ТП1794 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 114 | ТП-1832 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 115 | ТП-1867 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 116 | ТП-1866 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 117 | ТП-71802 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | ТП-71803 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | ТП-71804 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 120 | ТП-71807 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 121 | ТП-71808 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 122 | ТП-71809 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 123 | ТП 250/10/0.4 кВ СНТ №55 "Экран" | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 124 | ТП 250/10/0.4 кВ СНТ Простоквашино | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 125 | ТП-73220 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 126 | ТП-70123 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 127 | ТП 9175 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 128 | ТП-6985 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 129 | ТП-66097 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 130 | ТП-1707 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 131 | ТП-1709 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 132 | ТП-6123 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 133 | ТП- 49111 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 134 | ТП- 4775 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 135 | ТП 5018 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 136 | ТП 1146 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 137 | ТП 1193 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 138 | ТП 4409 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 139 | ТП 4410 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 140 | ТП 250/6/0.4 "СНТ "Русь" | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 141 | ТП 250/6/0.4 "СНТ "Надежда 73" | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 142 | КТП-160кВА СНТ Рассвет | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | ТП-7710 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 144 | КТП-250 ул. Карьерная | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 145 | ТП-5144 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 146 | ТП СНТ №39 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 147 | ТП 41984 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 148 | КТП 60102 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 149 | КТП 6077 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 150 | КТП 250/10/0,4 СНТ Колос | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 151 | КТП 630/10/0,4 СНТ Колос | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 152 | КТП 63/10/0,4СНТСН Хризолитовый | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 153 | ТП 4002 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 154 | ТП 42053 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 155 | ТП 42054 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 156 | ТП 630/10/0,4СНТ "Аметист" | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 157 | КТП 400/10/0,4СНТ Урожай | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 158 | ТП 7174 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 0,100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 159 | ТП 4102 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 10 | 0,400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 160 | ТП 1409 | УрФУ | Свердловскаяобласть | 6 | 1,600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |