**Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества**

**(абз. 9, подп. «г» п. 19)**

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

**Период - май 2022 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Электросетевой объект | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| ТП-1951 | 04.05.2022г. 09-00 | 04.05.2022г. 17-00 |
| ТП-1348 0,4кВ | 06.05.2022г. 05-02 | 06.05.2022г. 05-42 |
| ТП-1348 2СШ | 06.05.2022г. 05-02 | 06.05.2022г. 06-50 |
| ТП-1951 | 06.05.2022г. 05-02 | 06.05.2022г. 06-50 |
| ТП-1970 | 06.05.2022г. 05-02 | 06.05.2022г. 06-50 |
| ТП-1620 | 06.05.2022г. 09-00 | 06.05.2022г. 17-00 |
| ТП-1410 | 06.05.2022г. 10-00 | 06.05.2022г 10-30 |
| ТП-1408 | 06.05.2022г. 10-00 | 06.05.2022г 10-10 |
| КТП-3 | 06.05.2022г. 10-00 | 06.05.2022г 11-00 |
| ТП-1604 | 11.05.2022г. 09-00 | 11.05.2022г. 17-00 |
| ТП-1474 | 13.05.2022г. 09-00 | 13.05.2022г. 16-20 |
| ТП-1462 | 16.05.2022г. 09-00 | 16.05.2022г.16-10 |
| РП-107 1 и 2 СШ 6/0,4кВ | 18.05.2022г. 09-00 | 18.05.2022г. 15-30 |
| РП-107 3 и 4 СШ 6/0,4кВ | 20.05.2022г 14-00 | 20.05.2022г. 20-00 |
| ТП-1981 | 23.05.2022г. 09-00 | 23.05.2022г. 16-10 |
| РП-130 | 25.05.2022г. 09-00 | 25.05.2022г. 16-20 |
| ТП-1348 яч. к КТП-630 №2 | 26.05.2022г. 09-15 | 26.05.2022г. 13-45 |
| ТП-1057 | 27.05.2022г. 09-00 | 27.05.2022г. 16-20 |
| ТП-1977 | 31.05.2022г. 09-00 | 31.05.2022г. 16-20 |