## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1462 руб.2 | 0.38 | 09,55 2020.01.14 | 10,30 2020.01.14 | В | 0.583 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |  | Акт № 1 от 14.01.2020 г | 3.4.4 | 4.13 | 1 | Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
2 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1634 | 6 (6.3) | 13,50 2020.01.17 | 14,14 2020.01.17 | В | 0.4 | ТП | 0 | 0 | 35 | 0 | 14 | 21 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 809.26 |  | Акт № 2 от 17.01.2020 г | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Невыявленные причины | Нарушение электрической изоляции
3 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП1058, ТП1637 | 6 (6.3) | 11,35 2020.02.14 | 12,55 2020.02.14 | В | 1.333 | КЛ | ООО "УК "ТЭН-Сервис" | 0 | 293 | 0 | 274 | 19 | 0 | 0 | 11 | 282 | 0 | 1694.7 |  | №3.3 от 14.02.2020г | 3.4.8.1 | 4.4 | 0 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие
4 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП1149 | 6 (6.3) | 11,35 2020.02.14 | 12,15 2020.02.14 | В | 0.67 | КЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 12 | 0 | 3 | 35 | 0 | 1089.8 |  | №3.1 от 14.02.2020 г | 3.4.8.1 | 4.4 | 0 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие
5 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП1474, ТП1981, ТП1983, ТП1976 | 6 (6.3) | 11,35 2020.02.14 | 12,25 2020.02.14 | В | 0.83 | КЛ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 6 | 49 | 0 | 2954.4 |  | №3.2 от 14.02.2020г | 3.4.8.1 | 4.4 | 0 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие
6 | ЭПК УрФУ | КЛ | ТП1149 р.28 - Пекарня | 0.38 | 09,50 2020.04.15 | 10,20 2020.04.15 | В | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | Акт № 5 от 15.04.2020 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | Невыявленные причины | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
7 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1637 | 6 (6.3) | 09,00 2020.05.15 | 16,25 2020.05.15 | П | 7.416 | ТП | ООО "УК "ТЭН-Сервис" | 0 | 285 | 0 | 274 | 11 | 0 | 0 | 3 | 282 | 0 | 1390.5 |  | 0 |  |  | 1
8 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1637 | 6 (6.3) | 09,00 2020.05.16 | 09,10 2020.05.16 | В | 0.167 | ТП | ООО "УК "ТЭН-Сервис" | 0 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 640 |  | Акт № 5.1 от 16.05.2020 | 3.4.4 | 4.21 | 1 | Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации | Невыявленные причины
9 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1474 | 6 (6.3) | 09,00 2020.05.18 | 13,00 2020.05.18 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 254 | ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы», г. Екатеринбург | 0 |  |  | 1
10 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1462 | 6 (6.3) | 09,02 2020.05.20 | 15,30 2020.05.20 | П | 6.466 | ТП | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 480.06 | ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы», г. Екатеринбург | 0 |  |  | 1
11 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1981 | 6 (6.3) | 09,08 2020.05.22 | 16,30 2020.05.22 | П | 7.366 | ТП | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 2094.07 | ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы», г. Екатеринбург | 0 |  |  | 1
12 | ЭПК УрФУ | РП | РП-107 | 6 (6.3) | 10,33 2020.05.24 | 17,00 2020.05.24 | П | 6.45 | ТП | ФГАОУ ВО УрФУ ЦОД | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 174.7 |  | 0 |  |  | 1
13 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1604 | 6 (6.3) | 09,00 2020.05.25 | 16,40 2020.05.25 | П | 7.666 | ТП | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 43 | 1 | 532.55 | ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы», г. Екатеринбург | 0 |  |  | 1
14 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1349 | 6 (6.3) | 09,05 2020.05.27 | 13,30 2020.05.27 | П | 4.416 | ТП | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 23 | 702.12 | ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы», г. Екатеринбург | 0 |  |  | 1
15 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП 1408 | 0.38 | 07,10 2020.05.28 | 14,30 2020.05.28 | В | 7.333 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.61 | ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы», г. Екатеринбург | Акт № 6 от 28.05.2020 | 3.4.4 | 4.21 | 1 | Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации | Невыявленные причины
16 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1977 | 6 (6.3) | 09,15 2020.05.29 | 15,40 2020.05.29 | П | 6.416 | ТП | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 272.48 |  | 0 |  |  | 1
17 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1982 | 6 (6.3) | 09,10 2020.06.01 | 16,00 2020.06.01 | П | 6.83 | тп | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 1984.04 |  | 0 |  |  | 1
18 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1408 | 6 (6.3) | 09,00 2020.06.03 | 16,30 2020.06.03 | П | 7.5 | тп | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 13 | 27 | 628.07 | ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы», г. Екатеринбург | 0 |  |  | 1
19 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1348 | 6 (6.3) | 09,00 2020.06.05 | 17,00 2020.06.05 | П | 8 | тп | ФГАОУ ВО УрФУ СК8 | 0 | 28 | 0 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1423.65 |  | 0 |  |  | 1
20 | ЭПК УрФУ | КЛ | РП-104- КТП-630 | 6 (6.3) | 10,40 2020.06.05 | 11,15 2020.06.05 | В | 0.58 | тп | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398 |  | №7 от 05.06.2020г | 3.4.8 | 4.4 | 0 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | Внешнее механическое воздействие
21 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1983 | 6 (6.3) | 09,00 2020.06.08 | 14,00 2020.06.08 | П | 5 | тп | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 660.4 | ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы», г. Екатеринбург | 0 |  |  | 1
22 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1602 | 6 (6.3) | 09,00 2020.06.10 | 12,00 2020.06.10 | П | 3 | тп | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | 3 | 62 | 0 | 2052.21 |  | 0 |  |  | 1
23 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1413 | 6 (6.3) | 09,00 2020.06.11 | 16,50 2020.06.11 | П | 7.83 | тп | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1305 |  | 0 |  |  | 1
24 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1410 КТП-1000 №3 | 6 (6.3) | 09,00 2020.06.15 | 17,00 2020.06.15 | П | 8 | тп | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 25 | 4 | 65 | 1528.63 | ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы», г. Екатеринбург | 0 |  |  | 1
25 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1624 | 6 (6.3) | 09,00 2020.06.16 | 17,00 2020.06.16 | П | 8 | тп | ФГАОУ ВО УрФУ УК8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 625 |  | 0 |  |  | 1
26 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1971 | 6 (6.3) | 09,05 2020.06.17 | 16,30 2020.06.17 | П | 7.42 | тп | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 292 |  | 0 |  |  | 1
27 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1972 | 6 (6.3) | 09,00 2020.06.19 | 16,30 2020.06.19 | П | 7.5 | тп | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 292 |  | 0 |  |  | 1
28 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1202 ТП-1347 | 6 (6.3) | 09,30 2020.06.22 | 16,50 2020.06.22 | П | 7.33 | тп | НП "Коляда-театр" | 0 | 121 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 12 | 105 | 4 | 760.02 | ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы», г. Екатеринбург | 0 |  |  | 1
29 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1600 | 6 (6.3) | 09,15 2020.06.26 | 16,30 2020.06.26 | П | 7.25 | тп | ООО "УК "Энергия" | 0 | 30 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 546.85 | ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы», г. Екатеринбург | 0 |  |  | 1
30 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1621 | 6 (6.3) | 09,00 2020.07.03 | 17,00 2020.07.03 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 2 | 27 | 0 | 529.4 |  | 0 |  |  | 1
31 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1976 | 6 (6.3) | 09,00 2020.07.06 | 17,00 2020.07.06 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 525 |  | 0 |  |  | 1
32 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1634 | 6 (6.3) | 09,00 2020.07.08 | 16,45 2020.07.08 | П | 7.75 | ТП | ООО "УралСтройСпорт" | 0 | 34 | 0 | 14 | 20 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 914.26 |  | 0 |  |  | 1
33 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1412 | 6 (6.3) | 09,00 2020.07.10 | 16,00 2020.07.10 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1 | 58 | 13 | 1056.03 | ЕМУП "Многопрофильные энергетические системы", г. Екатеринбург | 0 |  |  | 1
34 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1970 | 6 (6.3) | 09,00 2020.07.13 | 16,40 2020.07.13 | П | 7.666 | ТП | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | 2075.65 |  | 0 |  |  | 1
35 | ЭПК УрФУ | КЛ | ТП-1347- руб.12 | 0.38 | 16,20 2020.07.14 | 19,30 2020.07.14 | В | 3.166 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | № 8 от 14.07.2020 г | 3.4.8.1 | 4.4 | 0 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие
36 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1472 | 6 (6.3) | 09,00 2020.07.15 | 16,00 2020.07.15 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 11 | 17 | 15 | 1087.26 | ЕМУП "Многопрофильные энергетические системы", г. Екатеринбург | 0 |  |  | 1
37 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1620 | 6 (6.3) | 09,05 2020.07.17 | 16,45 2020.07.17 | П | 7.666 | ТП | ФГБУ РосНИИВХ | 0 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 749.57 |  | 0 |  |  | 1
38 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1415 | 6 (6.3) | 09,00 2020.07.18 | 16,50 2020.07.18 | П | 7.833 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 517 |  | 0 |  |  | 1
39 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1605 | 6 (6.3) | 09,00 2020.07.21 | 16,50 2020.07.21 | П | 7.833 | ТП | МАОУ Лицей № 88 | 0 | 20 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 858.09 |  | 0 |  |  | 1
40 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1276 | 6 (6.3) | 09,00 2020.07.22 | 16,54 2020.07.22 | П | 7.9 | ТП | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 5 | 33 | 2 | 659.27 | ЕМУП "Многопрофильные энергетические системы", г. Екатеринбург | 0 |  |  | 1
41 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1609 | 6 (6.3) | 09,00 2020.07.24 | 15,40 2020.07.24 | П | 6.666 | ТП | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 558.55 | ЕМУП "Многопрофильные энергетические системы", г. Екатеринбург | 0 |  |  | 1
42 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1057 | 6 (6.3) | 09,00 2020.07.31 | 16,40 2020.07.31 | П | 7.666 | ТП | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0 | 679.56 |  | 0 |  |  | 1
43 | ЭПК УрФУ | РП | РП-104 | 6 (6.3) | 09,00 2020.09.06 | 17,50 2020.09.06 | П | 8.833 | ТП | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 88 |  | 0 |  |  | 1
44 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1830 | 6 (6.3) | 09,00 2020.09.11 | 14,35 2020.09.11 | П | 5.583 | ТП | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 210 |  | 0 |  |  | 1
45 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1149 | 0.38 | 11,30 2020.09.21 | 12,00 2020.09.21 | В | 0.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.02 |  | Акт № 11 от 21.09.2020 | 3.4.14 | 4.10 | 1 | Невыявленные причины | Термическое повреждение, перегрев, пережог
46 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1600 руб.15 Мира2 | 0.38 | 09,14 2020.10.01 | 17,32 2020.10.01 | П | 8.3 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70.35 | ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы», г. Екатеринбург | 0 |  |  | 1
47 | ЭПК УрФУ | РП | РП-174 | 0.38 | 12,10 2020.10.07 | 13,05 2020.10.07 | В | 0.916 | РП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.75 |  | №14 от 07.10.2020г | 3.4.13 | 4.21 | 1 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа | Невыявленные причины
48 | ЭПК УрФУ | КЛ | ПС УПИ ТП1471 резерв | 6 (6.3) | 02,12 2020.10.10 | 02,30 2020.10.10 | В | 0.3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | Филиал ОАО «МРСК Урала» - АО «Екатеринбургская электросетевая компания», г. Екатеринбург | №15 от 10.10.2020г | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Невыявленные причины | Нарушение электрической изоляции
49 | ЭПК УрФУ | ТП | ТП-1604 | 0.38 | 09,10 2020.10.14 | 17,00 2020.10.14 | П | 7.833 | ТП | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 42 | 2 | 532.545 | ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы», г. Екатеринбург | 0 |  |  | 1
50 | ЭПК УрФУ | КЛ | ТП-1604 руб.19 Гагарина 18а | 0.38 | 10,00 2020.10.22 | 11,00 2020.10.22 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы», г. Екатеринбург | 0 |  |  | 1
51 | ЭПК УрФУ | КЛ | ТП-1411 руб.26 | 0.38 | 09,00 2020.10.27 | 09,00 2020.10.27 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 490 |  | №16 от 27.10.2020г | 3.4.8 | 4.4 | 0 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | Внешнее механическое воздействие
52 | ЭПК УрФУ | КЛ | ТП-1411 руб.37 | 0.38 | 09,00 2020.10.27 | 09,00 2020.10.27 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 490 |  | №17 от 27.10.2020г | 3.4.8 | 4.4 | 0 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | Внешнее механическое воздействие
53 | ЭПК УрФУ | КЛ | ТП-1413 ТП-1624 | 6 (6.3) | 17,15 2020.12.09 | 17,15 2020.12.09 | В | 0 | КЛ | ФГАОУ ВОУрФУ УК №8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 410 |  | №18 от 09.12.2020г | 3.4.8 | 4.4 | 1 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | Внешнее механическое воздействие
54 | ЭПК УрФУ | ВЛ | ТП-1057 руб.12 | 0.38 | 09,50 2020.12.20 | 17,40 2020.12.20 | В | 7.833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | №19 от 20.12.2020г | 3.4.8 | 4.4 | 0 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | Внешнее механическое воздействие

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь