## Лист1
Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства
Наименование проекта: |  | Модернизация коммутационного оборудования ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ Огнеупорная
Идентификатор проекта: |  | N_EPK_URFU_P66
ЭПК УрФУ
Регион: |  | Свердловская область
Реконструкция (да/нет): |  | да
Основания для реконструкции (нового строительства)
№ п/п | Составляющие проекта | Объем |  | Расценка из приказа УНЦ
|  | Ед. изм. | Количество, характеристика
Электроподстанции
Основные технические характеристики ПС
| - напряжение РУ | кВ | 6
| - мощность ТСН | кВА | 0
| - количество ТСН | шт. | 0
| - исполнение РУ |  | закрытая
| - количество отходящих линий | шт. | 22
| - количество ячеек | шт. | 30
из них:
| - ячейки с масляными выключателями | шт. | 27
| - ячейки с трансформаторами напряжения | шт. | 2
| - ячейки с секционными выключателями | шт. | 1
Ячейки выключателей:
| - количество выключателей ВН | шт. | 25
| - тип выключателей ВН (масляный, вакуумный, элегазовый) |  | масляный
Демонтаж/монтаж выключателей нагрузки 6 кВ:
| - демонтаж масляного выключателя ВМГ-133 и устройств РЗА | шт. | 11 | В8-01-02
| - демонтаж масляного выключателя ВМП-10-20 и устройств РЗА | шт. | 1
| - монтаж вакуумного выключателя 1000 А с комплектом адаптации и новыми устройствами РЗА | шт. | 12
| - демонтаж секционного масляного выключателя МГГ-10/2000 и устройств РЗА | шт. | 1 | В8-04-02
| - монтаж вакуумного выключателя 2000 А с комплектом адаптации и новыми устройствами РЗА | шт. | 1
| - демонтаж масляного выключателя МГГ-10/3000 и устройств РЗА | шт. | 1 | В8-06-02
| - монтаж вакуумного выключателя 3000 А с комплектом адаптации и новыми устройствами РЗА | шт. | 1
| - демонтаж комплектов трансформаторов тока ТПЛ | компл. | 14 | И10-01-01
| - монтаж новых комплектов трансформаторов тока ТПЛ | компл. | 14
| - демонтаж трансформаторов напряжения НТМИ | шт. | 1 | И10-02-01
| - демонтаж трансформаторов напряжения НАМИТ | шт. | 1
| - монтаж новых трансформаторов напряжения НТМИ | шт. | 2